## Ark1
Oppdatert 16. januar 2025
Kategori | Preparat (forhandler) | Virkestoff | Agens(er) | Virketid | Konsentrasjon | Holdbarhet
Klorforbindelse | Clorox Clean-Up desinfeksjonsspray | Natriumhypo-kloritt | Vegetative, bakterier, sporer, virus, sopp, myco-bakterier | Sopp 5 min, øvrige 2 min | 2.18% | 1 år
Klorforbindelse | Clorox Healthcare bakteriedrepende rengjøringsmiddel | Natriumhypo-kloritt | Vegetative bakterier, sporer, virus, sopp | Sopp 5 min, sporer 3 min, øvrige 1 min | 2.18% | 1 år
Klorforbindelse | Clorox Healthcare desinfeksjons servietter | Natriumhypo-kloritt | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Sopp 5 min, sporer og myco-bakterier 3 min, øvrige 1 min | 0.55% | 1 år
Klorforbindelse | Clorox konsentrert desinfeksjon | Natriumhypo-kloritt | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Sopp 3 min, øvrige 5 min | 8.3% | 1 år
Klorforbindelse | Clorox manuell toalettrens | Natriumhypo-kloritt | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | 10 min | 2.86% | 1 år
Klorforbindelse | Clorox Healthcare Fuzion desinfiserende rengjøringsmiddel | Natriumhypokloritt | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Mycobakterier | Sporer og myco-bekterier 3 min, øvrige 2 min | 0.2% | 1 år
Klorforbindelse | EffectDes (SoftOx Solutions AS) | Hypoklorsyre (aktivt klor frigjort fra natrium-hypokloritt) | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Sporer 10 min, myco-bakterier 5 min , øvrige 1 min | 200 mg/l | 1 år
Klorforbindelse | VESO Overflatedes-infeksjon – Virucidal(SoftOx Solutions AS) | Hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | 1 min | 200 mg/l | 1 år
Klorforbindelse | SafeDes Overflate-desinfeksjon – Virucidal(SoftOx Solutions AS) | Hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | 1 min | 200 mg/l | 1 år
Klorforbindelse | Elyte (HL.SKJONG AS) | Aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier, virus og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 300 mg/l (0,03%) | 8 mnd, 2 mnd etter åpning
Klorforbindelse | e360 Desinfektion | Aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier, virus og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 300 mg/l (0,03%) | 18 mnd
Klorforbindelse | Greenolyte spray | Aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | 5 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 100 mg/l | 12 mnd, 4 mnd etter åpning
Klorforbindelse | Mega Dess (Thor’s Miljøteknikk) | Aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier, virus og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 500 mg/l (0,03%) | 1 år
Klorforbindelse | Aqtivann (Ren Trygghet AS) | Aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektroforese (Hypoklor-syre) | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier, virus og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 250 mg/l (0,025%) | 2 år, 2 mnd etter åpning
Klorforbindelse | CleanCoat (CleanCoat AS) | Aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektroforese (Hypoklor-syre) | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 300 ppm | 3 mnd
Klorforbindelse | Greenolyte (Greenex DA) | Aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektroforese (Hypoklor-syre) | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 500 mg/l (0,05%) | 15 mnd
Klorforbindelse | SafeD (AET –Arbeidsmiljø ogEnergiteknikk AS) | Aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektroforese (Hypoklor-syre) | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier, Alger | Bakterier, virus og sopp 1 min, øvrige 10 min., Ikke for bruk på store flater innendørs (gulv). | 250 mg/l (0,025%) | 2 år, 2 mnd etter åpni
Oksidativt middel | RELY+On PERASAFE "Du Pont" 10x16,2 g doseposer (Brage Medical AS) | Pereddiksyre dannet in situ fra natrium-perkarbonat 40-60 % og TAED | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Rengjort utstyr 10 min | 1,62% Pera-Safe pulver oppløst i vann | Pulver 2 år, Bruks-løsning 24 timer
Oksidativt middel | Mobiwatch S PP Brukes sammen med Mobiwatsh tåkegenerator (Friske Rom AS) | Hydrogenperoksid 6 % - 8 %, Pereddiksyre 800 ppm - 2000 ppm | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp | 4 timer | Produ-sentens bruks-anvisning følges | 3 år
Oksidativt middel | X-CID 2,5 lBrukes i forstøverapparat (Friske Rom AS) | Hydrogenperoksid 7 %, Pereddiksyre 0,4 % | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | 30 min | 6 ml/m3, "tørr tåke" | 4 år
Oksidativt middel | Saniswiss Sanitizer S1 våtservietter (Palliance AS) | Hydrogenperoksid 3,5 % Pereddiksyre 0,2 % | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Sporer 15 min, øvrige 5 min | Ferdig til bruk | Se pakning
Oksidativt middel | Saniswiss Sanitizer Surfaces S1(Palliance AS) | Hydrogenperoksid 3,5 % Pereddiksyre 0,2 % | Vegetative bakterier, Sporer, Virus, Sopp, Mycobakterier | Sporer 15 min, øvrige 5 min | Ferdig til bruk | 2 år
Oksidativt middel | DESTAB Drop-In 2,4 g (EasySan ApS) | Kalium-monopersulfat 63 % (Pentakalium-bis(peroksi-monosulfat)-bis(sulfat)) | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | Bakterier og virus 5 min, gjærsopp 15 min, muggsopp 60 min | Se bruks-anvisning | 3 år. Bruks-løsning 8 dager
Oksidativt middel | DESTAB Drop-In 24 g (EasySan ApS) | Kalium-monopersulfat 63 % (Pentakalium-bis(peroksi-monosulfat)-bis(sulfat)) | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | Bakterier og virus 5 min, gjærsopp 15 min, muggsopp 60 min | Se bruks-anvisning | 3 år, Bruks-løsning 8 dager
Oksidativt middel | Peroxytabs 2 2,4 g (O2-Tabs DesinfektionGmbH) | Kalium-monopersulfat 63 % (Pentakalium-bis (peroksi-monosulfat)-bis(sulfat)) | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | Bakterier og virus 5 min, gjærsopp 15 min, muggsopp 60 min | Se bruks-anvisning | 3 år, Bruks-løsning 8 dager,
Oksidativt middel | Peroxytabs 2 24 g (O2-Tabs DesinfektionGmbH) | Kalium-monopersulfat 63 % (Pentakalium-bis (peroksi-monosulfat)-bis(sulfat)) | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | Bakterier og virus 5 min, gjærsopp 15 min, muggsopp 60 min | Se bruks-anvisning | 3 år, Bruks-løsning 8 dager,
Oksidativt middel | RELY+On VIRKON "Du Pont" Pulver 1kg, plastboks 10g, dosepose 5g tabletter (Brage Medical AS) | Pentakalium-bis (peroksi-monosulfat)-bis(sulfat) 50 % | Vegetative bakterier, Virus, Sopp | Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr 10 min., Synlig forurensede flater og ikke-rengjort utstyr 30 min, | 1% Virkon | 3 år, Ny bruksløsning 5 dager,
Oksidativt middel | Bioquell HPV (Bioquell UK, limited) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | 35 min | Følg bruks-anvisning fra produsent | 15 mnd
Oksidativt middel | DeconX 521 DeconX international, Brukes sammen med DeconX tåkegenerator (DeconX International AS), , , Sanosil S010 (Sanosil Norge AS) | Hydrogenperoksid, Sølvioner | Vegetative bakterier, Virus, Sporer, Sopp | 3 sykluser a 60 min | Følg bruks-anvisning fra produsent | Uåpnet 2 år, 6 mnd etter åpning
Oksidativt middel | Sanosil S010 (Sanosil Norge AS) | Hydrogenperoksid, Sølvioner | Vegetative bakterier, Virus, Sporer, Sopp | 3 sykluser a 60 min | Følg bruks-anvisning fra produsent | Uåpnet 2 år, 6 mnd etter åpning
Oksidativt middel | Saniswiss Sanitizer Automat P, Brukes sammen med Saniswiss Automate aHP (Palliance AS), , , | Hydrogenperoksid 6%, Sølv 0,005% | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | 30 min | 3 ml/m3 | 1 år
Oksidativt middel | Saniswiss Sanitizer Automat C, Brukes sammen med Saniswiss Automate aHP (Palliance AS) | Hydrogenperoksid 12% Sølv 0,005% | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | 35 min | 3 ml/m3 | 1 år
Oksidativt middel | Incidin OxyWipe S (Ecolab AS) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | Se etikett | 1.48% | 2 år
Oksidativt middel | Incidin OxyFoam S (EcolabAS) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | Se etikett | 1.48% | 2 år
Oksidativt middel | Oxivir Excel (Lilleborg) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Virus, Gjærsopp | Bakterier og virus 1 min, gjærsopp 5 min | 7.2% | 2 år
Oksidativt middel | Oxivir Excel Foam (Diversey Europe) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Virus, Gjærsopp | Bakterier og virus 1 min, gjærsopp 5 min | 0.36% | 2 år
Oksidativt middel | Oxivir Excel Wipes (Diversey Europe) | Hydrogenperoksid | Vegetative bakterier, Virus, Gjærsopp | Bakterier og virus 1 min, gjærsopp 5 min, | 0.36% | 2 år
Oksidativt middel | Oxivir Sporicid (Diversey Europe) | Hydrogenperoksid, Glycolsyre | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | Sporer 60 min, myco-bakterier 10 min, muggsopp 6 min, øvrige 1 min | Hydrogen-peroksid 7 %, Glycolsyre 1,4 % | 2 år
Oksidativt middel | Oxivir Sporicid Wipes (Diversey Europe) | Hydrogenperoksid, Glycolsyre | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | Sporer 60 min, myco-bakterier 10 min, muggsopp 6 min, øvrige 1 min | Hydrogen-peroksid 7 %, Glycolsyre 1,4 % | 2 år
Oksidativt middel | LifeClean desinfeksjon std. 0,5l, 1l, 5l, 25l, 200l, 1000l IBC (PartnerMed AS) | Klordioksid | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp | 1 min, sporer 5 min, , , | 200 ppm | Uåpnet flaske 12 mnd fra produksjonsdato., Åpnet flaske 4 uker.
Oksidativt middel | LifeClean Desinfeksjon Pluss 1l, (PartnerMed AS) | Klordioksid | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sporer, Sopp, | 1 min, sporer: 1 min rene flater, 2 min urene flater | 400 ppm | Uåpnet flaske 12 mnd fra produksjonsdato., Åpnet flaske 4 uker.
Oksidativt middel | OXINE (European Hygiene TechAS) | Klordioksid dannet fra natriumkloritt ved surgjøring | Vegetative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sopp | Sopp 2 min, øvrige 1 min | 500 ppm | 2 mnd
Oksidativt middel | X-tab (X-mist Scandinavia) | Pereddiksyre generert fra natriumperkarbonat og TAED | Gram-positive bakterier, Gram-negative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sopp, Sporer | Bakterier 1 min, øvrige 5 min
Oksidativt middel | Freebac 1,5 (Norsepure AS) | Hydrogenperoksid | Gram-positive bakterier, Gram-negative bakterier, Virus, Sopp | Sopp 15 min, bakterier, virus 2 min,
Oksidativt middel | Nocolyse One Shot, 1 l, 5l, 10 l, 20 l , Brukes sammen med desinfeksjonsrobot (Brage Medical AS), | Hydrogenperoksid, Sølv | Vegetative bakterier Mycobakterier , Virus, Sporer, Sopp | 2 timer | Hydrogenperoksid 6% , Sølv: 17 ppm | 2 år uåpent, 2 mnd etter åpning
Oksidativt middel | Nocolyse Neutral , 1 l , 5 l, 10 l, 20 l, Bruke sammen med deinfeksjonsrobot, (Brage Medical AS) | Hydrogenperoksid , Sølv, , | Vegetative bakterier Mycobakterier , Virus, Sporer, Sopp | 2 timer | Hydrogenperoksid 6% , Sølv: 17 ppm | 2 år uåpent, 2 mnd etter åpning
Oksidativt middel | Glosair 400, Forseglet patron , 2 liter, Brukes sammen med desinfeksjonsrobot (Brage Medicval AS) | Hydrogenperoksid , Sølv | Vegetative bakterier Mycobakterier , Virus, Sporer, Sopp | 2 timer | Hydrogenperoksid 6%, Sølv: 17 ppm | 2 år uåpent, 2 mnd etter åpn
Kvartær ammoniumforbindelse | BarrierTech Sanitiser (Fiber ProTector Norge AS) | Didecyldi-methylammonium chloride (DDAC), Benzyl-C12-16-alkyldimethylchloride (ADBAC/BKC) | Vegetative bakterier, mycobakterier, sopp, virus | 5 min | 0,075% DDAC, 0,05% ADBC | 2 år
Kvartær ammoniumforbindelse | Clorox Total 360 Disinfectant Spray | Alkyl C12-18 Dimethylbenzyl Ammonium Chloride, Alkyl C12-14 Dimethylethyl-benzyl , Ammonium Chloride | Vegetative bakterier, sopp, virus | 2 min | 0,150% av begge | 12 mnd
Kvartær ammoniumforbindelse | Everbrite Wet Wipe (NCH Norge) | Didecyldi-methylammonium klorid (DDAC) | Vegetative bakterier, sopp | Bakterier 5 min, sopp 15 min | 0.07% | 2 år
Kvartær ammoniumforbindelse | Sterizar Våtserviett (Palliance AS) | Alkyldimetyl-benzylammonium-klorid (BAC), Didecyldi-metylammonium-klorid(DDAC) | Vegitative bakterier, Virus, Sopp, Mycobakterier, Sporer av C:difficile | Bakterier og myco-bakterier 1 min, øvrige 5 min | BAC 0,8%, DDAC 0,4% | 2 år
Kvartær ammoniumforbindelse | Bossklein V-Wipes Zero (Topdental (Products) Ltd) | Alkyldimetylbenzylammoniumchloride (BAC) (C12-16) og Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) | Gram-positive og gram-negative bakterier, virus og sopp | 1 min | Alkyldimethylbenzylammoniumchloride (BAC) (C12-16) 0,48 % og Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) 0,22 %. | 3 år
Kombinasjonspreparat | BioDes (Biosan IVS) | Didecyldimethyl- ammonium klorid, (DDAC), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (diamine) | Vegetative bakterier, Virus, Sopp, Myco-bakterier, Sporer | 1 min | DDAC 0,5%, Diamine 1%, | N/A
Kombinasjonspreparat | Virocid (CID LINES N.V.) | Alkyldimethyl-benzylammoium-chloride, Didecyldimethyl-ammoniumchloride og Glutaraldehyde, | Vegetative bakterier, Virus, Gjærsopp | 10 min | ADBAC 170,6 g/lDDAC 78g/l, Glutaraldehyd 107,25 g/l, | 36 mnd, Bruks-løsning 4 uker,
Annet | Wet Wipe Triamine Disinfection (Wet Wipe AS) | Bis-(3-aminopropyl)-dodecylamine | Vegetative bakterier, Virus, Gjærsopp | 5 min | 0.4% | 2 år, 2 dager etter åpning
Kombinasjonspreparat | Quatrodes Extra (Medisept) | reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate ('DMPAP'), - N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine og N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride. | Gram-positive bakterier, Gram-negative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sopp, | 15 - 60 min | DMPAP: 0.14g/100g - N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine : 0.15g/100g - N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride: 1,25g/100g | 36 mnd
Kombinasjonspreparat | Velox Foam Extra (Medisept) | reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate ('DMPAP') og - N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine D60 | Gram-positive bakterier, Gram-negative bakterier, Mycobakterier, Virus, Sopp (C. albicans) | 5 min | DMPAP: 0.14g/100g - N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine : 0.15g/100g - | 36 mnd